Aprobat:

Director management rețele

ÎS «Moldelectrica»

______________ Iurie CAZACU

____   ______________ 2026 г.

CONDIȚII TEHNICE

pentru achiziția 
serviciilor de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali conectați la rețeaua de transport

Coordonat:

Șef SCPD	Iurii AGHENII

mun. Chișinău 2026

- Denumirea lucrărilor

Achiziția serviciilor de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali conectați la rețeaua de transport.

- Baza achiziției

La baza achizițiilor - articolul 76 p. (3) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. Cheltuielile pentru verificarea metrologică în conformitate cu articolul 76 p. (6) din Legea nr.164/2025 se suportă de consumatorii finali.

- Caracteristicile achizițiilor publice.

  - Anexa 1. Verificarea metrologică a contorului de energie electrică. Conținutul lucrării. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice de până la 1000V (conexiune directă).

  - Anexa 2. Verificarea metrologică a contorului de energie electrică și transformatoarelor de curent de măsurare. Conținutul lucrării. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice de până la 1000V (cu transformatoare de curent).

  - Anexa 3. Verificarea metrologică a contorului de energie electrică. Conținutul lucrării. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V.

  - Anexa 4. Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent de 10 (110(35)) kV. Conținutul lucrării. Schema de conectare pentru măsurare trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V.

  - Anexa 5. Verificarea metrologică a transformatoarelor de tensiune de 10 (110(35)) kV. Conținutul lucrării. Schema de conectare pentru măsurare trifazată în instalații electrice mai mare de 1000V.

  - Lista măsurilor organizatorice și tehnice menționată în anexele 1–5 nu este finală.  Aceasta are un caracter exclusiv informativ. Anexele sunt baza pentru planificarea lucrărilor și conțin informații suplimentare pentru calcularea costului lucrărilor.

- Volumul de achiziție.

Anexa 6. Lista consumatorilor finali și denumirea echipamentelor de măsurare.

- Condiții de achiziționare a lucrărilor.

Anexa 7. Cerințele pentru ofertă și condiții adăugătoare pentru prestarea serviciilor.

- Perioada de achiziție a lucrărilor  - în cursul anului 2026.

Ext. Iurii AGHENII, tel. 022-253-251, 068534777