## TO
Anexa nr. 6
Lista consumatorilor finali alimentați de la stațiunile electrice Î.S. ”Moldelectrica”.
Nr. d.o. | Denumirea consumatorului | Adresa consumatorului | Locul instalării mijlocului de măsura | Denumirea racordurilor | Nivelul de tensiune a punctului de măsurare, kV | Denumirea echipamentului | Cantitate, buc. | Data verificării mijloacelor de măsurare | Termene planificate de executare a lucrărilor
Lot nr. 1
1 | S.A.D. ”Uzina Metalurgică” | or. Rîbnița, str. Industrială, 1 | SE Tarasovo 35/6 kV | I sb 35 kV | 35 | 1. Transformator de tensiune, tip НАМИ-35 | 1 | - | iulie
|  |  |  | II sb 35 kV |  | 2. Transformator de tensiune, tip НАМИ-35 | 1 | -
Lot nr. 2
2 | S.A. "Răut" | mun. Bălți, str. Decebal, 13 | PD - 29 | 10Î 7F | 10 | 1. Contor, tip MT831 | 1 | 27.04.2021 | octombrie
Lot nr. 3
3 | "Covoare Ungheni" S.A. | or. Ungheni, str. O. Ungureanu, 2 | PD - 11 | 10Î 9F | 10 | 1. Contor, tip MT831T1 | 1 | 22.04.2021 | iunie
[6 empty] | 2. Transformator de curent, tip ТПЛМ-10 | 1 | 22.04.2021
[6 empty] | 3. Transformator de curent, tip ТПЛ-10У2 | 2
|  |  |  | 10Î 14F |  | 4. Contor, tip MT831T1 | 1 | 18.06.2021 | iunie
[6 empty] | 5. Transformator de curent, tip ТПЛ-10У2 | 3 | 18.06.2021
|  |  |  | II sb 10 kV |  | 6. Transformator de tensiune, tip НAМИ-10 | 1 | -
Lot nr. 4
4 | "Cereale Prut" S.A. | or. Ungheni, str. O. Ungureanu, 1 | PD - 14 | 10Î 4F | 10 | 1. Transformator de curent, tip ТПЛУ-10 | 3 |  | iulie
|  |  |  | 10Î 18F |  | 2. Contor, tip MT831 | 1
[6 empty] | 3. Transformator de curent, tip ТПЛ-10 | 3
Lot nr. 5
5 | "Golnic-Prim" S.R.L. | or. Ştefan - Vodă, str. Victoriei, 32 | PT - 52 | 10Î 1T | 0.4 | 1. Contor, tip ZMG405 | 1 | 25.05.2021 | mai
[6 empty] | 2. Transformator de curent, tip Т - 066 | 3 | 25.05.2021
Lot nr. 6
6 | ICS"Danube Logistcs" S.R.L. | or. Chișinău, str. M. Eminescu, 9 | Port Djurjulești, SE 110/10 kV | 110 Î1T | 110 | 1. Contor, tip ZMD405 | 1 | 2021-11-04 | iunie-iulie
|  |  |  | 110 Î2T |  | 3. Contor, tip ZMD405 | 1
[6 empty] | 4. Transformator de curent, tip IMB 123 | 3
Lot nr. 7
7 | S.R.L.«Agroteh Nuc» | or. Soroca, str. Cosăuțului, 43 | PT | 10Î 1T | 0.4 | 1. Contor, tip ZMG405 | 1 |  | mai
[6 empty] | 2. Transformator de curent, tip ТTИ - A | 3
Lot nr. 8
8 | S.A. "Hidroimpex" | or. Soroca, str. V. Stroescu, 118A | SE Hidroprivod 110/10 kV | 10Î 8F | 10 | 1. Contor, tip ZMG405 | 1 |  | iunie
[6 empty] | 2. Transformator de curent, tip ТПЛ - 10 | 3
|  |  |  | 10Î 14F |  | 3. Contor, tip ZMG405 | 1
[6 empty] | 4. Transformator de curent, tip ТПЛ - 10 | 3
|  |  |  | 10Î 1T |  | 5. Transformator de curent, tip ТПOЛ - 10 | 3
|  |  |  | 10Î 2T |  | 6. Transformator de curent, tip ТПOЛ - 10 | 3
Lot nr. 9
9 | ICS"Danube Logistcs "SRL | or. Chișinău, str. M. Eminescu, 9 | Port Djurjulești, SE 110/10 kV | I sb 110 kV | 110 | 1. Transformator de tensiune, tip OTEF123K | 3 | august | iulie-august
|  |  |  | II sb 110 kV |  | 1. Transformator de tensiune, tip OTEF123K | 3
Ex. Iu. Aghenii, tel. 022-253-251